### CURSO OPCIONAL

### INSTRUMENTACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA (40 hrs)

### Profesor responsable: Dr. Carlos Alvarado Serrano

Objetivo:

Descripción de los conceptos básicos de los potenciales de acción cardíacos, de las características de los electrodos y de la detección de la señal electrocardiográfica (ECG). Valoración y discusión de las especificaciones de electrocardiógrafos. Análisis de técnicas avanzadas de diseño de amplificadores para ECG y su aplicación en el desarrollo de un electrocardiógrafo.

Contenido:

Origen de la actividad eléctrica del corazón. El sistema de conducción del corazón. Ondas e intervalos del ECG. Características frecuenciales del ECG. Electrodos superficiales. ECG de 12 derivaciones. Derivaciones para monitoreo ambulatorio. Derivaciones para ECG de ejercicio. Especificaciones básicas de un electrocardiógrafo. Tipos de interferencias y su reducción en equipos de monitoreo del ECG. Técnicas avanzadas de diseño de amplificadores para ECG. Desarrollo de un electrocardiógrafo de 12 canales.

BIBLIOGRAFIA:

- Encyclopedia of medical devices and instrumentation, 2nd. Edition

John G. Webster, Edit. John Wiley & Sons, 2006

- Analog signal processing

Ramón Pallàs Areny, John G. Webster, Edit. John Wiley & Sons 1999

- Medical Instrumentation, Application and Design, 3rd. Edition

John G. Webster, Editor, Edit. John Wiley & Sons, 1998

- Introduction to biomedical equipment technology

Joseph J. Carr, John M. Brown, Edit. Prentice Hall, 2001

- Diagnostic electrocardiographic devices

ANSI/AAMI EC11:1991

- Ambulatory electrocardiographs

ANSI/AAMI EC38:1998