FUNDAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (50 hrs)

#### Profesor responsable: Dr. Arturo Vera Hernández

Objetivo:

Comprensión de los principios básicos de un sistema de medida aplicado a la medición de variables biológicas. Estudio del origen de los biopotenciales. Análisis de los efectos fisiológicos de la electricidad y las normas de seguridad eléctrica que debe cumplir la instrumentación biomédica.

Contenido:

Introducción a los sistemas de medida. Origen de los biopotenciales. Biopotenciales en el sistema nervioso. Instrumentación biomédica. Configuración general entrada-salida. Características estáticas de los sistemas de medida. Características dinámicas de los sistemas de medida. Especificaciones generales de los instrumentos. Análisis y reducción del error. Análisis estadístico. Patrones de medición. Proceso de diseño de instrumentos médicos. Bioelectrodos. Seguridad eléctrica.

BIBLIOGRAFIA

• Medical instrumentation, Application and Design (Caps. 1, 4 y 14).

Editor J.G. Webster. Edit. Houghton Mifflin Company, Boston , 1992

• Encyclopedia of medical devices and instrumentation 2nd. Edition.

John G. Webster, Edit. John Wiley & Sons, 2006

• Principles of biomedical instrumentation and measurement.

R. Aston. Edit. Merril Publishing Company, 1990

• Sensores y acondicionadores de señal.

Ramón Pallás Areny, Edit. Alfaomega Marcombo, Barcelona 2003

• Analog signal processing (Cap. 9).

Ramón Pallás Areny, John G. Webster. Edit. John Wiley & Sons 1999

• Instrumentación electrónica moderna y técnicas de medición.

William D. Cooper. Albert D. Helfrick. Edit. Prentice Hall hispanoamericana 1991

• The measurement, instrumentation and sensors handbook.

John G. Webster. CRC Press 1998

• Bioestadística base para el análisis de las ciencias de la salud.

Wayne W. Daniel, Edit. Limusa Wiley 2004

• International Standard: Medical electrical equipment – All parts.

IEC 60601-1-SER Ed. 1.0 b:2006.

(IEC 60601-1 Ed. 3.0 b:2005, IEC 60601-1-1 Ed. 2.0 b:2000, IEC 60601-1-2 Ed. 2.1 b:2005, IEC 60601-1-3 Ed. 1.0 b:1994, IEC 60601-1-4 Ed. 1.1 b:2000, IEC 60601-1-6 Ed. 1.0 b:2004, IEC 60601-1-8 Ed. 1.0 b:2005 and IEC 60601-1-8-am1 ed. 1.0 b:2006)