PROCESAMIENTO ANALÓGICO DE BIOSEÑALES Y APLICACIONES (50 hrs)

#### Profesor responsable: Dr. Carlos Alvarado Serrano

Objetivo:

Estudio de las técnicas de procesamiento analógico de señales bioeléctricas mediante circuitos integrados convencionales.

Contenido:

Señales y funciones en el procesamiento analógico de señales. Amplificación de Voltaje. Amplificadores con entrada y salida diferenciales. CMRR de etapas en cascada. Amplificadores compuestos. Amplificadores con retroalimentación de corriente (CFA). Amplificadores de transimpedancia y transadmitancia. Amplificadores de corriente. Funciones analógicas lineales y no lineales. Transformación de impedancias. Modulación. Filtros diferenciales. Filtros analógicos no lineales. Interruptores analógicos. Multiplexaje y muestreo.

Optoacopladores y aislamiento. Interferencias y su reducción. Ruido, derivas y su reducción. Desarrollo de instrumentación electrónica para aplicación en electrocardiografía y análisis de la marcha humana.

BIBLIOGRAFIA:

- Analog signal processing

Ramón Pallás Areny, John G. Webster, Edit. John Wiley & Sons, 1999

- Sensores y acondicionadores de señal, 2ª. Edición

Ramón Pallás Areny, Edit. Marcombo Boixareu, 1994

- Medical Instrumentation, Application and Design, 3rd. Edition

Editor John G. Webster, Edit. John Wiley & Sons, 1998

•  Encyclopedia of medical devices and instrumentation 2nd. Edition

John G. Webster, Edit. John Wiley & Sons, 2006

- Design with operational amplifiers and analog integrated circuits, 3rd. Edition

Sergio Franco, Edit. McGraw-Hill, 2002