#### SENSORES Y TRANSDUCTORES (50 hrs)

#### Profesor responsable: Dr. Pablo Rogelio Hernández Rodríguez

Objetivo:

Estudio de los sensores y transductores utilizados en la medición de señales biomédicas.

Contenido:

Principios de medición. Conceptos. Principios físicos generales de los sensores. Tipos de transductores: resistivos, capacitivos, inductivos, piezoeléctricos, fotoeléctricos, termoeléctricos y químicos. Por variable física: temperatura, humedad, presión, posición, movimiento, caudal, conductividad, aceleración, nivel y volumen. Sensores de temperatura. Sensores basados en puente resistivo. Biopotenciales. Electrodos para el registro de biopotenciales. Quimiosensores y biosensores. Sensores basados en fibra óptica.

BIBLIOGRAFIA:

- Sensores y acondicionadores de señal, 2ª. Edición.

Ramón Pallás Areny, Edit. Marcombo Boixareu 1994

- Transducers for biomedical measurements: principles and applications.

Richard S.C. Cobbold, Edit. John Wiley & Sons. 1974

- Principles of applied biomedical instrumentation.

L.A. Geddes, L.E. Baker, Edit. John Wiley & Sons. 1989

- Medical Instrumentation, Application and Design, 3rd. Edition.

Editor John G. Webster, Edit. John Wiley & Sons. 1998